# 动火作业安全许可证

表号：010-GD62-01 编号NO.: 223180007

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人 | | | | | | | | 郭科 | | | | | | | | | | | | 作业单位/部门 | | | | | | | | 天津市博辉机电安装工程有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 作业内容 | | | | | | | | 111 | | | | | | | | | | | | 动火地点/部位 | | | | | | | | 222 | | | | | | | | | | | |
| 动火作业级别 | | | | | | | | □特级 ☑一级 □二级 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 涉及的其他特殊作业 | | | | | | | | □临时用电 ☑高处作业 □有限空间 □不涉及 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 动火方式 | | | | | | | | □切割 ☑打磨 □焊接 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风险分析 | | | | | | | | ☑火灾 ☑爆炸 ☑触电 ☑坠落 ☑中毒 ☑灼烫 ☑窒息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 动火执行人 | | | | | | | | 李小波 | | | | | | | | | | | | 特种作业证件号 | | | | | | | | 33333 | | | | | | | | | | | |
| 动火执行人 | | | | | | | | 许鹏飞 | | | | | | | | | | | | 特种作业证件号 | | | | | | | | 44444 | | | | | | | | | | | |
| 动火时间 | | | | | | | | 2022 年 11 月 15 日 00 时 00 分 至 2022 年 11 月 16 日 00 时 00 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气体检测结果 | | | | | | | | 检测时间 | | | | | | 检测部位 | | | | | | 可燃气体 | | | | | 氧气 | | | | | 有毒气体 | | | | | 检测人 | | | | |
| 2022-11-15 00:00 | | | | | | 666 | | | | | | 10 | | | | | 20 | | | | | 14 | | | | | 赵帅 | | | | |
| 序号 | | | 主要安全措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 措施确认 | | | | | | | | | | | | | 监护人 | | | | |
| 1 | | | 设备内部构件清理干净，并清除周围易燃物、可燃物，达到动火条件。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ☑符合 □不符合 □不涉及 | | | | | | | | | | | | | 梁军辉 | | | | |
| 2 | | | 动火点周围（最小半径15米）的下水井、地漏、地沟、电缆沟、管道等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺砂、水封、盲板封堵等进行隔离。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ☑符合 □不符合 □不涉及 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | 距动火点30米内无各类可燃气体排放，15米内无各类可燃液体排放；动火点10米范围内及动火点下部区域无可燃溶剂清洗和喷漆等作业。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ☑符合 □不符合 □不涉及 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | 高处作业应采取防火花飞溅措施，做好防坠落、防物品掉落等保护措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ☑符合 □不符合 □不涉及 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | 电焊回路线应接在焊接件上，把线不得穿过下水井或与其他设备搭接。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ☑符合 □不符合 □不涉及 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | 气瓶安全设施完好，配置防倾倒措施；乙炔瓶直立放置，氧气瓶与乙炔气瓶间距≥5米，二者与动火点、明火或其他热源间距≥10米。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ☑符合 □不符合 □不涉及 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | 动火作业人员正确佩戴符合标准的劳动防护用品。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ☑符合 □不符合 □不涉及 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | 动火作业相关的设备、工器具均合规有效。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ☑符合 □不符合 □不涉及 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | 断开与动火设备相连接的所有管线，加装相应数量盲板。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ☑符合 □不符合 □不涉及 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | 现场配备充足的灭火器、防火毯等消防灭火器材。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ☑符合 □不符合 □不涉及 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | 其它补充措施： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □符合 □不符合 ☑不涉及 | | | | | | | | | | | | |
| 作业人员：已经培训合格、已正确佩戴劳动防护用品、现场符合作业条件。  签字： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 作业单位/部门意见：☑同意 □不同意 签字：11月15日11时26分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 作业主管部门意见：□同意 □不同意 签字： 月 日 时 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 作业区域所属部门意见：□同意 □不同意 签字： 月 日 时 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安全管理部门意见：□同意 □不同意 签字： 月 日 时 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安全分管领导意见（特级动火）：□同意 □不同意 签字： 月 日 时 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 完工验收确认 签字： 月 日 时 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：二级动火需经专职安全管理人员审批，一级动火需经安全管理部门负责人审批。

参考文件：010-GD-62《特殊作业安全管理规定》 版本：6